197183, СПб, Сабировская ул., д. 37, оф. 214

т./ф. (812) 703-53-55

e-mail: medkontakt@sovintel.ru, www.medkontakt.spb.ru

Endomed 682V

Преимущества новой модели

▪ Удобный интерфейс управления. Русифицированное меню, большой яркий цветной жидкокристаллический дисплей.

▪ Возможности аппарата включают ручной режим работы, создание и сохранение пользовательских программ, использование встроенных терапевтических протоколов лечения, сопровождающихся подробным описанием проведения процедур и фотографиями расположения электродов.

Блок электротерапии поддерживает все низко-среднечастотные формы токов:
• Классическая интерференция;
• СМТ (по типу Амплипульса)
• ЧЭНС (4 разных формы тока)
• «Русская стимуляция»
• Диадинамические токи
• Импульсные прямоугольные и треугольные токи
• Гальванический ток
• Ток с заполнением

Для корректного определения параметров стимуляции мышц в аппарат встроена расширенная электродиагностика с автоматическим определением наиболее важных параметров состояния мышцы.

Бесшумный вакуумный модуль служит для наложения одновременно до 4-х вакуумных электродов при проведении процедур электротерапии. Включение импульсного режима усиливает кровообращение, что увеличивает эффективность проводимой процедуры.

Широкий диапазон регулировок вакуумной мощности.

Практически все российские методики электро терапии могут быть воспроизведены на данном аппарате.

Технические характеристики
Интенсивность тока:  0-100 мА
Количество каналов: 2 независимых, полностью гальванически изолированных
Токи: 17 групп – 36 форм тока: 
Встроенных программ: 60
Габаритные размеры: 45х37х24 см.
Вес: 6,2 кг.
Напряжение и частота сети: 100 - 240V+-10%, 50 -60 Гц

Стандартная комплектация:

Гибкие резиновые электроды 4х6 см; кабель сетевой; кабели для электрода 2-х проводные; прокладки увлажняемые для гибких резиновых электродов; ленты фиксирующие, электроды вакуумные многоразовые (диаметр 60 мм), 2 шт.; прокладки для вакуумных многоразовых электродов (диаметр 65 мм), 4 шт.; кабель для электрода (вакуумного), инструкция по эксплуатации.

Дополнительная комплектация:

Гибкие резиновые электроды разных размеров; кабель раздваивающий; самоклеющиеся электроды разных размеров; прокладки увлажняемые для гибких резиновых электродов; ленты фиксирующие, электроды вакуумные многоразовые (диаметр 90 мм); прокладки для вакуумных многоразовых электродов; точечный электрод, методические пособия.